Закупівля НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали (Багатокомпонентна інтраокулярна лінза (НК 024:2023 16069 - Інтраокулярна лінза з іридокапсулярною фіксацією; НК 031:2024 P030199 - ІНТРАОКУЛЯРНІ ЛІНЗИ (IOL) – ІНШЕ); Картридж В (НК 024:2023 47726 - Картридж для введення інтраокулярної лінзи; НК 031:2024 Q021111 - ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ОЧНИХ ІМПЛАНТІВ, ОДНОРАЗОВІ); Інтраокулярний віскоеластичний розчин 2% (НК 024:2023 35907 - Матеріал для заміщення водянистої вологи/рідини склоподібного тіла ока інтраопераційний; НК 031:2024 Q02030399 - ОФТАЛЬМОЛОГІЯ, В’ЯЗКОЕЛАСТИЧНІ РІДИНИ – ІНШЕ); Касета з одноразовим пакетом для збору (НК 024:2023 36586 - Офтальмологічна помпа для іригації/аспірації; НК 031:2024 Z12120299 - ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО І ХІРУРГІЧНОГО ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ – ІНШЕ); Лазерний зонд (НК 024:2023 45074 - Система вітректомії; НК 031:2024 Z12120299 - ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО І ХІРУРГІЧНОГО ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ – ІНШЕ); Набір для вітректомії (НК 024:2023 36586 - Офтальмологічна помпа для іригації/аспірації; НК 031:2024 Z12120299 - ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО І ХІРУРГІЧНОГО ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ – ІНШЕ); Набір для введення силіконового масла (НК 024:2023 17899 - Офтальмологічна канюля для вливання; НК 031:2024 A010599 - ГОЛКИ І НАБОРИ ДЛЯ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИХ ІН’ЄКЦІЙ – ІНШЕ); Набір троакарних канюль (НК 024:2023 46840 - Набір офтальмологічних канюль одноразового застосування; НК 031:2024 A0701 - АДАПТЕРИ І КОНЕКТОРИ); Газ C3F8 (НК 024:2023 47242 - Вітреоретинальний набір для ін'єкції газів; НК 031:2024 Q02030199 - ОФТАЛЬМОХІРУРГІЯ, ГАЗОПОДІБНІ ТІЛА – ІНШЕ); Ніж-кератом 2.2мм для мікрокоаксиальної хірургії (НК 024:2023 46741 - Офтальмологічний ніж одноразового використання; НК 031:2024 Q02010103 - ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ КАЛІБРОВАНІ МІКРОНОЖІ, ФАКО (ВЕРХНЯ ЗАТОЧКА, ДВІ РІЖУЧІ КРОМКИ, ШЛІФОВАНИЙ)); Ніж 1,2 mm (мм), стерильний (НК 024:2023 46741 - Офтальмологічний ніж одноразового використання; НК 031:2024 Q02010103 - ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ КАЛІБРОВАНІ МІКРОНОЖІ, ФАКО (ВЕРХНЯ ЗАТОЧКА, ДВІ РІЖУЧІ КРОМКИ, ШЛІФОВАНИЙ)); Розчин для іригації ока (НК 024:2023 37207 - Рідина для іригації під час проведення хірургічної/медичної процедури; НК 031:2024 Q02030203 - ЗБАЛАНСОВАНІ СОЛЬОВІ РОЗЧИНИ ДЛЯ ОФТАЛЬМОХІРУРГІЇ); Розчин фарбуючий (НК 024:2023 45180 - Очний барвник; НК 031:2024 W0104010804- БАРВНИКИ); Одноразові трубки для іригації та аспірації (НК 024:2023 46705 - Офтальмологічна аспіраційна іригаційна канюля одноразового застосування; НК 031:2024 Z12120299 - ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО І ХІРУРГІЧНОГО ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ – ІНШЕ); Перфтордекалін (НК 024:2023 45125 - Матеріал для заміщення рідини склуватого тіла ока післяопераційний; НК 031:2024 Q02030205 - ПЕРФТОРВУГЛЕВОДИ, ЧИСТІ ТА ПОЄДНАНІ З ІНШИМИ РЕЧОВИНАМИ); Наконечник з м'яким кінчиком, одноразового використання (НК 024:2023 46705 - Офтальмологічна аспіраційна іригаційна канюля одноразового застосування; НК 031:2024 Q021101 - КАНЮЛІ ДЛЯ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОЇ ІРИГАЦІЇ ТА АСПІРАЦІЇ, ОДНОРАЗОВІ); Зонд для діатермії (НК 024:2023 62403 - Зонд офтальмологічний для електрохірургії; НК 031:2024 A1101- НЕЙТРАЛЬНІ ЗОНД-ТАМПОНИ ДЛЯ ЗАБОРУ ЗРАЗКІВ); Інтраокулярний віскоеластичний розчин 3% (НК 024:2023 35907 - Матеріал для заміщення водянистої вологи/рідини склоподібного тіла ока інтраопераційний; НК 031:2024 Q02030399 - ОФТАЛЬМОЛОГІЯ, В’ЯЗКОЕЛАСТИЧНІ РІДИНИ – ІНШЕ); Губка хірургічна офтальмологічна (НК 024:2023 13704 - Офтальмологічна губка; НК 031:2024 Q020503 - ГУБКИ ДЛЯ СІТКІВКИ); Силіконова олія (НК 024:2023 45125 - Матеріал для заміщення рідини склуватого тіла ока післяопераційний; НК 031:2024 Q02030202 - ОФТАЛЬМОХІРУРГІЯ, СИЛІКОНОВІ МАСЛА, ЧИСТІ ТА ПОЄДНАНІ З ІНШИМИ РЕЧОВИНАМИ))

Найменування Замовника: КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І.Пирогова ВОР» (02011031)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-06-19-010387-a

Відкриті торги з особливостями

Джерела фінансування:

назва джерела: Місцевий бюджет

Сума: 634 462,00 грн.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристик

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та медичних виробів та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

2. Залишковий термін придатності товару на момент постачання повинен складати не менше ніж 60% загального терміну їх зберігання .

3. При поставці кожна партія товару має супроводжуватися документами, що підтверджують їх якість (сертифікат якості, посвідчення якості тощо) із зазначенням даних, що вимагаються чинним законодавством України.

4. У разі, коли у переліку предмету закупівлі зазначено вказівку на виробника товару чи матеріалу або його складових, торгову марку, комерційне найменування, то учасник має право за власним вибором пропонувати на тендер зазначений товар, або його еквівалент. Якщо учасник пропонує інший товар (аналог або еквівалент) ніж передбачений цією  документацію, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за усіма показниками.

Учасник у випадку пропозиції аналогічного товару повинен надати таблицю із порівняльною характеристикою товару, який визначений у тендерні документації та товару, який пропонується таким учасником.

5. У разі якщо технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то потрібно вважати, що таке посилання містить вираз "або еквівалент" та є необхідним, обґрунтованим, зазначеним в т.ч. задля того, щоб предмет закупівлі однозначно розумівся замовником і учасниками.

Примітка: В разі, якщо учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов’язаний згідно з законодавством складати/подавати, якийсь з вказаних в тендерній документації та/або в додатках до тендерної документації документів, такий учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, в якому зазначає підстави ненадання вище зазначених документів.

Запропонований учасником товар повинен відповідати таким вимогам

| № з/п | Найменування | НК 024:2023 | НК 031:2024 | Медико-технічні вимоги | Од. виміру | К-сть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Багатокомпонентна інтраокулярна лінза | 16069 - Інтраокулярна лінза з іридокапсулярною фіксацією | P030199 - ІНТРАОКУЛЯРНІ ЛІНЗИ (IOL) – ІНШЕ | Багатокомпонентна інтраокулярна лінза Асферична акрилова гнучка двоопукла ІОЛ з УФ фільтром, оптична сила від +6,0 до +30,0 дптр з кроком 0,5 дптр А константа 118,4 | шт | 10 |
| 2 | Картридж В | 47726 - Картридж для введення інтраокулярної лінзи | Q021111 - ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ОЧНИХ ІМПЛАНТІВ, ОДНОРАЗОВІ | Картридж В системи Monarchтм II | шт | 10 |
| 3 | Інтраокулярний віскоеластичний розчин 2% | 35907 - Матеріал для заміщення водянистої вологи/рідини склоподібного тіла ока інтраопераційний | Q02030399 - ОФТАЛЬМОЛОГІЯ, В’ЯЗКОЕЛАСТИЧНІ РІДИНИ – ІНШЕ | Інтракулярний віскоеластичний розчин AJL CELL 2% або еквівалент гідроксипроприлметилцелюлоза 2,0 мл | шт | 20 |
| 4 | Касета з одноразовим пакетом для збору | 36586 - Офтальмологічна помпа для іригації/аспірації | Z12120299 - ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО І ХІРУРГІЧНОГО ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ – ІНШЕ | Касета EVA NEXUS NCBF з одноразовим пакетом 2,0 л. Повна сумісність з EVA NEXUS | шт | 8 |
| 5 | Лазерний зонд | 45074 - Система вітректомії | Z12120299 - ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО І ХІРУРГІЧНОГО ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ – ІНШЕ | Лазерний зонд направлений (25G/0,5 mm (мм)) Повна сумісність з EVA NEXUS | шт | 5 |
| 6 | Набір для вітректомії | 36586 - Офтальмологічна помпа для іригації/аспірації | Z12120299 - ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО І ХІРУРГІЧНОГО ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ – ІНШЕ | Набір EVA NEXUS TDC для вітректомії 25G Повна сумісність з EVA NEXUS | шт | 10 |
| 7 | Набір для введення силіконового масла | 17899 - Офтальмологічна канюля для вливання | A010599 - ГОЛКИ І НАБОРИ ДЛЯ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИХ ІН’ЄКЦІЙ – ІНШЕ | Набір для введення силіконового масла Повна сумісність з EVA NEXUS | шт | 5 |
| 8 | Набір троакарних канюль | 46840 - Набір офтальмологічних канюль одноразового застосування | A0701 - АДАПТЕРИ І КОНЕКТОРИ | Набір троакарних канюль 25G Повна сумісність з EVA NEXUS | шт | 4 |
| 9 | Газ C3F8 | 47242 - Вітреоретинальний набір для ін'єкції газів | Q02030199 - ОФТАЛЬМОХІРУРГІЯ, ГАЗОПОДІБНІ ТІЛА – ІНШЕ | Безбарвний, хімічно та фізіологічно інертний газ без запаху у вигляді комплекту, що містить два набори: резервуар для газу (набір 1) та пристрій для змішування (набір 2). Густина (15°C, 1 бар) | шт | 5 |
| 10 | Ніж-кератом 2.2мм для мікрокоаксиальної хірургії | 46741 - Офтальмологічний ніж одноразового використання | Q02010103 - ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ КАЛІБРОВАНІ МІКРОНОЖІ, ФАКО (ВЕРХНЯ ЗАТОЧКА, ДВІ РІЖУЧІ КРОМКИ, ШЛІФОВАНИЙ) | • Ширина формованого тунельного розрізу рогівки повинна бути 2,2 мм • Стерильний одноразового використання | шт | 10 |
| 11 | Ніж 1,2 mm (мм), стерильний | 46741 - Офтальмологічний ніж одноразового використання | Q02010103 - ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ КАЛІБРОВАНІ МІКРОНОЖІ, ФАКО (ВЕРХНЯ ЗАТОЧКА, ДВІ РІЖУЧІ КРОМКИ, ШЛІФОВАНИЙ) | Ніж офтальмологічний стерильний повинен відповідати наступним вимогам: • Ширина формованого тунельного розрізу рогівки повинна бути 1,1-1,2 мм • Стерильний одноразового використання | шт | 10 |
| 12 | Розчин для іригації ока | 37207 - Рідина для іригації під час проведення хірургічної/медичної процедури | Q02030203 - ЗБАЛАНСОВАНІ СОЛЬОВІ РОЗЧИНИ ДЛЯ ОФТАЛЬМОХІРУРГІЇ | Розчин для іригації ока BSS 500 мл ПВХ упак або еквівалент Стерильний фізіологічний збалансований сольовий розчин для іригації під час екстра окулярних та інтраокулярних процедур,призначений для промивання та зволоження тканин ока під час різних хірургічних процедур в офтальмології.У пластиковій упаковці ємністю 500 мл. | шт | 35 |
| 13 | Розчин фарбуючий | 45180 - Очний барвник | W0104010804- БАРВНИКИ | Офтальмологічний барвник для ока Membrane Blue Dual (для ILM та ERM) або еквівалент Стерильний розчин трипанового синього та діамантового синього G, розчинених у фізіологічному хлоридно-фосфатному буфері натрію, в попередньо заповненому одноразовому шприці, ємністю 0,5 мл. | шт | 9 |
| 14 | Одноразові трубки для іригації та аспірації | 46705 - Офтальмологічна аспіраційна іригаційна канюля одноразового застосування | Z12120299 - ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО І ХІРУРГІЧНОГО ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ – ІНШЕ | Трубки EVA NEXUS для іригації та аспірації Повна сумісність з EVA NEXUS | шт | 10 |
| 15 | Перфтордекалін | 45125 - Матеріал для заміщення рідини склуватого тіла ока післяопераційний | Q02030205 - ПЕРФТОРВУГЛЕВОДИ, ЧИСТІ ТА ПОЄДНАНІ З ІНШИМИ РЕЧОВИНАМИ | Розчин перфтордекалін Eftiar Dekalin стерильний, одноразового використання, в шприці об'ємом 7 мл. | шт | 9 |
| 16 | Наконечник з м'яким кінчиком, одноразового використання | 46705 - Офтальмологічна аспіраційна іригаційна канюля одноразового застосування | Q021101 - КАНЮЛІ ДЛЯ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОЇ ІРИГАЦІЇ ТА АСПІРАЦІЇ, ОДНОРАЗОВІ | Наконечник з м'яким кінчиком,одноразового використання 25 калібру | шт | 20 |
| 17 | Зонд для діатермії | 62403 - Зонд офтальмологічний для електрохірургії | A1101- НЕЙТРАЛЬНІ ЗОНД-ТАМПОНИ ДЛЯ ЗАБОРУ ЗРАЗКІВ | Зонд для діатермії 25 калібру, одноразового використання | шт | 5 |
| 18 | Інтраокулярний віскоеластичний розчин 3% | 35907 - Матеріал для заміщення водянистої вологи/рідини склоподібного тіла ока інтраопераційний | Q02030399 - ОФТАЛЬМОЛОГІЯ, В’ЯЗКОЕЛАСТИЧНІ РІДИНИ – ІНШЕ | Віскоеластичний розчин 3% гіалуронату натрію, молекулярна вага близько 24 000 000 дальтон,бактеріального походження , що містить глюконат натрію та N-ацетилглюкозамін.Вміст гіалуронату натрію: 30 мг на 1 мл в стерильному одноразовому шприці ємністю 1 мл. | шт | 10 |
| 19 | Губка хірургічна офтальмологічна | 13704 - Офтальмологічна губка | Q020503 - ГУБКИ ДЛЯ СІТКІВКИ | Офтальмологічна губка хірургічна повинна відповідати наступним вимогам: - призначена для поглинання рідин під час хірургічних офтальмологічних процедур; - губка повинна бути виготовлена з пресованого целюлозного матеріалу з високою абсорбуючою здатністю, приєднана до пластикової ручки; - стерильна, одноразового використанння. | шт | 3 |
| 20 | Силіконова олія | 45125 - Матеріал для заміщення рідини склуватого тіла ока післяопераційний | Q02030202 - ОФТАЛЬМОХІРУРГІЯ, СИЛІКОНОВІ МАСЛА, ЧИСТІ ТА ПОЄДНАНІ З ІНШИМИ РЕЧОВИНАМИ | Силіконова олія Siobal S2000 або еквівалент Ультраочищена силіконова олія, що не містить низькомолекулярних компонентів, для інтраокулярного введення, стерильна, у попередньо заповненому шприці об’ємом 10 мл | шт | 5 |

Обгрунтування очікуваної вартості:

Очікувана вартість закупівлі: 634 462 грн. 00 коп.

Обрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснюється, враховуючи положення примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України18.02.2020  № 275 та в результаті аналізу ринку, зокрема, моніторингом цін на аналогічні товари шляхом використання як загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту такого виду товарів, яка міститься у відкритих джерелах (сайти виробників/представництв/дилерів/дистриб’юторів/ постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиків; електронні каталоги, реклами, прайс-листи та в електронній системі закупівель "Prozorro"), так і шляхом звернення до потенційних постачальників такого товару із запитами на цінову пропозицію за наданими їм технічними характеристиками товарів.

Розмір бюджетного призначення – місцевий бюджет.